## Sheet1
TP11 – Caméra CMOS
PREPARATION
P2
FW | 12000 | e-
CAN max | 1024 | ADU
Gain | 11.7188 | e-/ADU
P3
Signal max | 12000 | e-
Bruit photon | 109.5445 | e-
RSB | 109.5445
RSB_dB | 40.7918 | dB | RSB_th | 41 | dB
P4
rendement | 0.6 |  |  | Lambda | 600 | nm
Dpixel | 5.3 | um |  | En photon | 3.3127e-19 | J
Spixel | 2.809e-11 | m2 |  | En total | 1e-09 | J/cm2
Flux | 847.9471 | ph |  | Nb e- | 508.7683 | e-
Vs | 43.4149 | ADU
P5
Fact Matlab | 4
Bruit de lecture
Q1
BL | 255 |  |  | Ti | 9 | us
Moyenne 8b | 6.84
Moyenne | 27.36 | ADU
| 320.625 | e-
Moyenne spatiale de tous les points dans la zone d'intérêt
Ecart-type spatial
Q2
ET 8b | 0.38
ET | 1.52 | ADU
| 17.8125 | e-
Signal obscurité
Q3
DS theo | 24 | ADU/s
Ti | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2
Matlab | 6.83 | 7.15 | 7.73 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.7
ADU | 27.32 | 28.6 | 30.92 | 32.8 | 34.8 | 38.8 | 42.8
ADU-lecture | 0 | 1.28 | 3.6 | 5.48 | 7.48 | 11.48 | 15.48
ADU theo | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
ET Matlab | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.56
ET ADU | 1.52 | 1.52 | 1.84 | 1.68 | 1.96 | 2.08 | 2.24
ET^2 | 2.3104 | 2.3104 | 3.3856 | 2.8224 | 3.8416 | 4.3264 | 5.0176
ET^2–lecture | 0 | 0 | 1.0752 | 0.512 | 1.5312 | 2.016 | 2.7072
DS obtenu | 7.48 | ADU/s |  | Température < 25 ??
Q4
DSNU theo | 6 | ADU/s
DSNU obt | 1.5312 | ADU/s |  | Température < 25 ??
Linéarité
Q5
Ti | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25
Matlab | 8.1 | 37.5 | 68.1 | 98.3 | 128.4 | 188.5 | 218.7 | 248.8 | 255
ADU | 32.4 | 150 | 272.4 | 393.2 | 513.6 | 754 | 874.8 | 995.2 | 1020
ADU-lecture | 0 | 117.6 | 240 | 360.8 | 481.2 | 721.6 | 842.4 | 962.8 | 987.6
Il y a saturation à partir d'un certain temps d'intégration
ET Matlab | 0.39 | 1.01 | 1.35 | 1.62 | 1.88 | 2.31 | 2.51 | 2.72 | SAT
ET ADU | 1.56 | 4.04 | 5.4 | 6.48 | 7.52 | 9.24 | 10.04 | 10.88 | SAT
ET^2 | 2.4336 | 16.3216 | 29.16 | 41.9904 | 56.5504 | 85.3776 | 100.8016 | 118.3744 | SAT
ET^2–lecture | 0 | 13.888 | 26.7264 | 39.5568 | 54.1168 | 82.944 | 98.368 | 115.9408 | SAT
Q6
Le capteur est linéaire (avant saturation)
Bruit de photons
Q7
Ti | 0 | 0.25 | 0.5 | 1
Matlab | 8.1 | 37.6 | 68 | 129
ADU | 32.4 | 150.4 | 272 | 516
ADU-lecture | 0 | 118 | 239.6 | 483.6
ET Matlab | 0.39 | 1.03 | 1.46 | 1.79
ET ADU | 1.56 | 4.12 | 5.84 | 7.16
ET^2 | 2.4336 | 16.9744 | 34.1056 | 51.2656
ET^2–lecture | 0 | 14.5408 | 31.672 | 48.832
RSB |  | 8.1151 | 7.565 | 9.9033
RSB dB |  | 18.1859 | 17.5762 | 19.9156
La variance varie linéairement en fonction du signal moyen (enfin presque)
Q8
Bruit ergodique et stationnaire, donc si tous les pixels étaient identiques, les moyennes temporelles et spatiales devraient être identiques
Matthieu Boffety
Q9
Gain | 9.901 | e-/ADU |  | Gain P1 | 11.7188 | e-/ADU
Coefficient de la pente de la droite obtenue
Binning
Q10
Par un binning de NxN pixels, on multiplie le signal par N2 et le bruit par N (si le bruit est bien en sqrt(N).
On obtient alors un gain de N sur le RSB
Ti | 0 | 0.25 | 0.5
Matlab | 17 | 75.6 | 136.5
ADU | 68 | 302.4 | 546
ADU-lecture | 35.6 | 234.4 | 478
ET Matlab | 0.39 | 1.03 | 1.37
ET ADU | 1.56 | 4.12 | 5.48
ET^2 | 2.4336 | 16.9744 | 30.0304
ET^2–lecture | 0 | 14.5408 | 27.5968
RSB |  | 16.1202 | 17.3208
RSB dB |  | 24.1474 | 24.7714
RSB sans bin |  | 8.1151 | 7.565
Gain |  | 1.9864 | 2.2896 |  | Oups...
Réponse spectrale
Q11
Sphd | 1 | cm2
Lambda | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | nm | Alim = 22 V
Iphd | 220 | 460 | 690 | 850 | 760 | nA | I = 2.2 A
Slambda | 0.18 | 0.34 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | A/W
Flux | 1222.2222 | 1352.9412 | 1500 | 1545.4545 | 1169.2308 | nW
Eclairement | 1222.2222 | 1352.9412 | 1500 | 1545.4545 | 1169.2308 | nW / cm2
Matlab | 15 | 26 | 29.6 | 24.7 | 15.35 | Ti = 1 s
ADU | 60 | 104 | 118.4 | 98.8 | 61.4 | ADU
ADU-lecture | 38.112 | 82.112 | 96.512 | 76.912 | 39.512 | ADU
Rep Spec | 31.1825 | 60.6915 | 64.3413 | 49.7666 | 33.7932 | ADU/nJ/cm2
Rep Theo | 40 | 45 | 40 | 30 | 15 | ADU/nJ/cm2
ET Matlab | 0.67 | 0.96 | 1.05 | 0.98 | 0.66
ET ADU | 2.68 | 3.84 | 4.2 | 3.92 | 2.64 | ADU
ET^2 | 7.1824 | 14.7456 | 17.64 | 15.3664 | 6.9696 | ADU2
Rend quant | 49.24% | 79.87% | 72.58% | 49.12% | 29.65%