## Basler_infos
Mesures
Date
Auteur | Julien VILLEMEJANE
Camera | BASLER |  | Capteur | Sony IMX392LQR
a2A1920-160ucBAS
|  |  | Size | 1920 x 1200 | pixels
Résolution | 12 | bits | Pixel size | 3,45 x 3,45 | um2
| 4096 | ADU
Full Range | 10987 | e-
Gain | 2.6824 | e-/ADU |  | 0,17 ??
Change Grab timeout to 2500 instead of 1000
Dark Noise Max | 104.8189 | e-
Noise Ratio Max | 104.8189 | e-/e-
| 40.4088 | dB |  | 40.41 | dB
Dark Noise | 2.32 | e-
Dynamic Range | 4735.7759 | e-/e-
| 73.5078 | dB |  | 71.82 | dB
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 5 / Ti = 20us
| 0 | e-
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 50 / Ti = 20us
| 0 | e-

## Basler_Complet
Mesures
Signal obscurité | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 10.25 |  |  | 0.68
0.02 | 11.23 | 0.98 |  | 0.68 | 0
0.1 | 11.45 | 1.2 |  | 0.72 | 0.23664
0.2 | 11.78 | 1.53 |  | 0.82 | 0.45826
0.25 | 11.92 | 1.67 |  | 0.88 | 0.55857
0.5 | 12.64 | 2.39 |  | 1.23 | 1.0249
1 | 9.16 | -1.09 |  | 2.02 | 1.9021
1.5 | 8.16 | -2.09 |  | 2.88 | 2.7986
2 | 7.19 | -3.06 |  | 3.84 | 3.7793
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 | 46.4 | 36.15 | 6.0125 | 2.12 | 2.008
0.1 | 220.6 | 210.35 | 14.5034 | 5.54 | 5.4981
0.2 | 431.4 | 421.15 | 20.5219 | 7.94 | 7.9108
0.25 | 537.5 | 527.25 | 22.9619 | 8.92 | 8.894
0.5 | 1070.4 | 1060.15 | 32.5599 | 13.03 | 13.0122
1 | 2141 | 2130.75 | 46.16 | 19.5 | 19.4881
1.5 | 3211 | 3200.75 | 56.5752 | 24.9 | 24.8907
2 | 4025 | 4014.75 | 63.3621 | 30 | 29.9923

## Basler_Pylon_Viewer
Mesures
Signal obscurité | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 12.7 |  |  | 0.71
0.02 | 13.2 | 0.5 |  | 0.77 | 0.29799
0.1 | 15.4 | 2.7 |  | 1.3 | 1.089
0.2 | 18.3 | 5.6 |  | 2 | 1.8697
0.25 | 19.8 | 7.1 |  | 2.4 | 2.2926
0.5 | 27.3 | 14.6 |  | 4.5 | 4.4436
1 | 39.5 | 26.8 |  | 8.3 | 8.2696
1.5 | 54.5 | 41.8 |  | 12.2 | 12.1793
2 | 65.5 | 52.8 |  | 16 | 15.9842
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.1 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.2 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.25 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.5 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
1 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
1.5 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
2 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!