## Basler_infos
Mesures
Date
Auteur | Julien VILLEMEJANE
Camera | BASLER |  | Capteur | Sony IMX392LQR
a2A1920-160ucBAS
|  |  | Size | 1920 x 1200 | pixels
Résolution | 12 | bits | Pixel size | 3,45 x 3,45 | um2
| 4096 | ADU
Full Range | 10987 | e-
Gain | 2.6824 | e-/ADU |  | 0,17 ??
Change Grab timeout to 2500 instead of 1000
Dark Noise Max | 104.8189 | e-
Noise Ratio Max | 104.8189 | e-/e-
| 40.4088 | dB |  | 40.41 | dB
Dark Noise | 2.32 | e-
Dynamic Range | 4735.7759 | e-/e-
| 73.5078 | dB |  | 71.82 | dB
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 5 / Ti = 20us
| 0 | e-
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 50 / Ti = 20us
| 0 | e-

## Basler_Complet
Mesures
2025-05-20
Signal obscurité | Black Level | 100 |  | AOI | 500 x 500
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 99 |  |  | 0.49
0.0001 | 99 | 0 |  | 0.49 | 0
0.001 | 99 | 0 |  | 0.49 | 0
0.01 | 99 | 0 |  | 0.51 | 0.14142
0.1 | 100 | 1 |  | 0.7 | 0.4999
0.5 | 105 | 6 |  | 1.08 | 0.96244
1 | 113 | 14 |  | 1.63 | 1.5546
1.5 | 115 | 16 |  | 2.13 | 2.0729
1.9 | 120 | 21 |  | 2.54 | 2.4923
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 | 46.4 | -52.6 | #NUM! | 2.12 | 2.0626
0.1 | 220.6 | 121.6 | 11.0272 | 5.54 | 5.5183
0.2 | 431.4 | 332.4 | 18.2318 | 7.94 | 7.9249
0.25 | 537.5 | 438.5 | 20.9404 | 8.92 | 8.9065
0.5 | 1070.4 | 971.4 | 31.1673 | 13.03 | 13.0208
1 | 2141 | 2042 | 45.1885 | 19.5 | 19.4938
1.5 | 3211 | 3112 | 55.7853 | 24.9 | 24.8952
2 | 4025 | 3926 | 62.6578 | 30 | 29.996

## Basler_Pylon_Viewer
Mesures
Signal obscurité | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 12.7 |  |  | 0.71
0.02 | 13.2 | 0.5 |  | 0.77 | 0.29799
0.1 | 15.4 | 2.7 |  | 1.3 | 1.089
0.2 | 18.3 | 5.6 |  | 2 | 1.8697
0.25 | 19.8 | 7.1 |  | 2.4 | 2.2926
0.5 | 27.3 | 14.6 |  | 4.5 | 4.4436
1 | 39.5 | 26.8 |  | 8.3 | 8.2696
1.5 | 54.5 | 41.8 |  | 12.2 | 12.1793
2 | 65.5 | 52.8 |  | 16 | 15.9842
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.1 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.2 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.25 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.5 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
1 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
1.5 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
2 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!

## Basler_Complet (2)
Mesures
Signal obscurité | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 8.96 |  |  | 0.57
0.02 | 9 | 0.04 |  | 0.58 | 0.10724
0.1 | 9.12 | 0.16 |  | 0.6 | 0.18735
0.2 | 9.23 | 0.27 |  | 0.64 | 0.29103
0.25 | 9.35 | 0.39 |  | 0.66 | 0.33272
0.5 | 9.71 | 0.75 |  | 0.79 | 0.54699
1 |  | -8.96 |  | 1.17 | 1.0218
1.5 |  | -8.96 |  |  | #NUM!
2 |  | -8.96 |  |  | #NUM!
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
0.1 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
0.2 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
0.25 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
0.5 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
1 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
1.5 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!
2 |  | -8.96 | #NUM! |  | #NUM!

## Basler_Pylon_Viewer (2)
Mesures
Signal obscurité | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 12.7 |  |  | 0.71
0.02 | 13.2 | 0.5 |  | 0.77 | 0.29799
0.1 | 15.4 | 2.7 |  | 1.3 | 1.089
0.2 | 18.3 | 5.6 |  | 2 | 1.8697
0.25 | 19.8 | 7.1 |  | 2.4 | 2.2926
0.5 | 27.3 | 14.6 |  | 4.5 | 4.4436
1 | 39.5 | 26.8 |  | 8.3 | 8.2696
1.5 | 54.5 | 41.8 |  | 12.2 | 12.1793
2 | 65.5 | 52.8 |  | 16 | 15.9842
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.1 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.2 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.25 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
0.5 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
1 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
1.5 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!
2 |  | -12.7 | #NUM! |  | #NUM!