## Basler_infos
Mesures
Date
Auteur | Julien VILLEMEJANE
Camera | BASLER |  | Capteur | Sony IMX392LQR
a2A1920-160ucBAS
|  |  | Size | 1920 x 1200 | pixels
Résolution | 12 | bits | Pixel size | 3,45 x 3,45 | um2
| 4096 | ADU
Full Range | 10987 | e-
Gain | 2.6824 | e-/ADU |  | 0,17 ??
Dark Noise Max | 104.8189 | e-
Noise Ratio Max | 104.8189 | e-/e-
| 40.4088 | dB |  | 40.41 | dB
Dark Noise | 2.32 | e-
Dynamic Range | 4735.7759 | e-/e-
| 73.5078 | dB |  | 71.82 | dB
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 5 / Ti = 20us
| 0 | e-
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 50 / Ti = 20us
| 0 | e-

## Basler_Complet
Mesures
Signal obscurité | Black Level | 5
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05
0.1 |  | 0 |  |  | 0
0.2 |  | 0 |  |  | 0
0.25 |  | 0 |  |  | 0
0.5 |  | 0 |  |  | 0
1 |  | 0 |  |  | 0
1.5 |  | 0 |  |  | 0
2 |  | 0 |  |  | 0
Sous flux | Black Level | 5
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.0001 |  | 0 | 0 |  | 0
0.1 |  | 0 | 0 |  | 0
0.2 |  | 0 | 0 |  | 0
0.25 |  | 0 | 0 |  | 0
0.5 |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0