## Basler_infos
Mesures
Date
Auteur | Julien VILLEMEJANE
Camera | BASLER |  | Capteur | Sony IMX392LQR
a2A1920-160ucBAS
|  |  | Size | 1920 x 1200 | pixels
Résolution | 12 | bits | Pixel size | 3,45 x 3,45 | um2
| 4096 | ADU
Full Range | 10987 | e-
Gain | 2.6824 | e-/ADU |  | 0,17 ??
Change Grab timeout to 2500 instead of 1000
Dark Noise Max | 104.8189 | e-
Noise Ratio Max | 104.8189 | e-/e-
| 40.4088 | dB |  | 40.41 | dB
Dark Noise | 2.32 | e-
Dynamic Range | 4735.7759 | e-/e-
| 73.5078 | dB |  | 71.82 | dB
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 5 / Ti = 20us
| 0 | e-
Read Noise |  | ADU | @ Black Level = 50 / Ti = 20us
| 0 | e-

## Basler_Complet
Mesures
2025-05-20
Signal obscurité | Black Level | 100 |  | AOI | 500 x 500
Ti | Signal moyen | Signal - offset |  | Ecart-type | Bruit - bruit lec
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
2e-05 | 253 |  |  | 0.5
0.0001 | 253 | 0 |  | 0.5 | 0
0.001 | 253 | 0 |  | 0.5 | 0
0.01 | 253 | 0 |  | 0.5 | 0
0.1 | 254 | 1 |  | 0.5 | 0
0.5 | 254.6 | 1.6 |  | 0.87 | 0.71197
1 | 255.5 | 2.5 |  | 1.4 | 1.3077
1.5 | 252 | -1 |  | 2 | 1.9365
1.9 | 252 | -1 |  | 2.77 | 2.7245
Sous flux | Black Level | 10 |  | AOI | 400 x 400
Ti | Signal moyen | Signal - offset - Iobs | sqrt | Ecart-type | Bruit - bruit lec - bruit obs
s | LSB_12bits |  |  | LSB_12bits
0.02 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
0.1 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
0.2 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
0.25 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
0.5 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
1 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
1.5 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!
2 |  | -253 | #NUM! |  | #NUM!